湖 北 省 平 安 城 市 建 设 方 案

审  批  表

设施名称

设施地址

建设单位

联 系 人            电话

施工单位

法人代表

联 系 人            电话

湖北省公安厅安全技术防范管理办公室制

填表说明

1.本表由方案论证评审委员会填写，并由分级管理相对应的公安技防管理部门签署具体意见并盖章。

2.序号栏内打“*”表示重要论证内容。

3.根据论证意见（合格、基本合格、不合格），在论证意见栏内选择相应空格打“√”。

①在合格栏内打“√”是指所论证的内容能够完全达到要求，计算得分时每个“√”得1分；②在基本合格栏打“√”是指所论证的内容不能完全达到要求，在计算得分时，每个“√”得0.6分；③在不合格栏打“√”是指所论证的内容达不到要求，在计算得分时，每个“√”不得分。

4.“得分”栏填写所论证内容的得分数，即合格栏内的总分+基本合格栏内的总分。

5.“论证合格率”栏填写所论证内容的得分率，即得分数÷所论证内容的项目数×100%。

6.论证结论的评判规则为：在无重要内容不合格的条件下，论证合格率≥80%为通过；≥60%为基本通过；＜60%或有重要论证内容不合格的为不通过。

根据评判规则，在论证结论“通过”、“基本通过”、“不通过”栏内选择相应的空格打“√”。

7.“建议与要求”栏由方案论证评审委员会根据在方案论证中发现的问题或不足填写“建议与要求”。

评  审  意  见  书

| 得 分 |  | 评 审 合 格 率 |  | % | 有无重要论证 内容不合格 | 有 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 审 结 论 |  | 通 过 | 基本通过 | 不 通 过 | 评审委员会主任、副主任委员签名： |  |  |
| 建议和要求： |  |  |  |  |  |  |  |

| 类别 | 序号 | 论证内容 | 论 证 要 求 | 论 证 意 见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 设 计 依 据 | 1 | 设计任务书 | 应有任务来源、项目内容、系统建成后达到的预期效果,建设方提供 |  |  |  |
|  | 2 | *合同复印件 | 具有合同签约单位、金额、合同双方约定的有关事项 |  |  |  |
|  | 3 | 现场勘察报告 | 应符合GB50348 3.2.3要求 |  |  |  |
|  | 4 | 设计标准和规范 | 应符合国家及行业标准中的有关规定和要求 |  |  |  |
| 系 统 组 成 | 5 | 系统和子系统 | 应根据设计任务书、有关标准、管理规定和要求，并结合防护目标的实际要求设计的（子）系统构成 |  |  |  |
|  | 6 | 主要设备的性能 | 选用设备的性能满足系统技术指标的需要 |  |  |  |
|  | 7 | 设备清单 | 应包括设备的编号、名称、型号、数量、产地 |  |  |  |
|  | 8 | 系统概况 | 系统网络结构、组网模式、监控中心数量和位置、用户终端数量和位置、监控资源和种类、监控中心设备配置和数量 |  |  |  |
| 系统功能和性能 | 9 | *集成系统和子系统 | 清晰阐述系统集成功能和子系统的功能 |  |  |  |
|  | 10 | 监控管理 | 实时图像点播、远程控制、存储和备份、历史图像的检索和回放。符合GA793.1-2008 6.2.1表2的要求。 |  |  |  |

论证主要内容登记

续前表

| 系 统 功 能和性能 | 11 | *报警管理 | 报警信息的接收和分发、报警联动、报警记录。符合 GA793.1-2008 6.2.2的表3要求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | *报警性能 | 采用一体化报警设备，能够接入我省统一管理平台 |  |  |  |
|  | 13 | 系统管理 | 日志管理、语音对讲、人机交互、用户与权限管理、网络与设备管理、网络信息安全管理、监控智能化、移动/无线监控、与其他系统的数据接口检验。符合 GA793.1-2008 6.2.3表4的要求。 |  |  |  |
|  | 14 | 管理平台软件功能性能 | 网络带宽、端到端的信息延迟时间、视频报警联动响应时间、实时图像显示质量检验、存储图像回放质量检验、联网系统传输。符合 GA793.1-2008 6.2.3表5的要求。 |  |  |  |
|  | 15 | *联网系统安全性 | 监控中心环境安全、监控电源安全、监控中心设备安全、监控中心记录介质安全、监控中心防雷与接地、系统前端防雷与接地。 符合GA793.1-2008 7 表6的要求 |  |  |  |
|  | 16 | 联网系统设备的电磁兼容性、环境适应性 | 静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、环境适应性。符合GA793.1-2008 8 表7的要求 |  |  |  |

| 设 计 内 容 全 面 性 | 17 | *系统集成设计 | 联动应有相对应的报警类型对照表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | 传输系统设计 | 应根据传输距离、设备数量、设备分布、信号种类等对传输方式做出合理选择（如有线、无线、多线、总线、视频电缆、光缆等）。应符合GB50348 3.11要求 |  |  |  |
|  | 19 | 安全性设计 | 所用设备、器材的安全性指标符合标准和要求；应防止造成对人员的伤害；应保证系统的信息安全性；应考虑系统的防破坏能力。应符合GB50348 3.5要求 |  |  |  |
|  | 20 | *报警设计 | 系统所使用设备应符合其使用环境的要求，并实现音视频联动和双向对讲 |  |  |  |
|  | 21 | 电磁兼容性设计 | 应符合电磁兼容试验和测量技术系列标准的规定；传输线路的抗干扰设计；防电磁骚扰设计。应符合GB50348 3.6要求 |  |  |  |
|  | 22 | 环境适应性设计 | 系统所使用设备、部件、材料应符合其使用环境的要求。应符合GB50348 3.8要求 |  |  |  |
|  | 23 | *防雷接地设计 | 应有可靠的系统接地和防雷措施。应符合GB50348 3.9要求 |  |  |  |
|  | 24 | *供电设计 | 应有系统供电方式。防盗报警及出入口控制系统必须有备用电源，电源的容量及其它参数应满足使用要求。应符GB50348 3.12要求 |  |  |  |
|  | 25 | *存储设计 | 应有存储设计，列表计算及存储的部署，符合设计文件和标准要求 |  |  |  |
|  | 26 | *监控中心的设计 | 监控中心应设置为禁区，应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段，并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。应符合GB50348 3.13要求。 |  |  |  |

| 施 工 图 纸 资 料 类 | 27 | *系统的拓扑图及 路由图 | 系统的原理图和子系统的原理图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | 前端设备的布线图及路由图 | 应清晰显示不同线缆的链接方式和设备安装位置和接地点位置 |  |  |  |
|  | 29 | 前端设备的安装图 | 应有设备安装位置和接地点位置。 |  |  |  |
|  | 30 | 路由中的设备布置及安装图 | 系统中的所有设备应在图纸中体现。 |  |  |  |
|  | 31 | 监控中心的三视图 | 应有俯视、正视及左视图。 |  |  |  |
|  | 32 | 监控中心的安装图 | 应有设备安装位置和接地点位置 |  |  |  |
|  | 33 | 监控中心的自身防范及通讯 | 符合GB50348-2004 3.13要求 |  |  |  |
| 质 量 证 明 | 34 | 产品质量证明 | 两年内的型式检验报告有效，进口产品提供商检报告。 |  |  |  |
| 资 料 规 范 性 | 35 | 文件资料规范性 | 资料应完整且与实际相符合，应有目录及页码。 |  |  |  |

评 审 委 员 会 名 单

| 单 位 | 职 务/职 称 | 签 名 |
| --- | --- | --- |

安全防范设施方案审批表

公安机关经办人审核意见： 年 月 日

公安机关领导审批意见： 年 月 日