湖 北 省 安 全 防 范 设 施 验 收

审 批 表

设施名称

建设单位                             （公章）

联 系 人               电   话

设计、施工单位                        （公章）

联 系 人               电   话

验收时间

填  表  说  明

1、本表由验收委员会或验收小组填写。

2、 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格，中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。

3、检查结果统计：Kj（合格率）=[合格数+基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。

4、检查结论：Kj（合格率）≥0.8，判于通过；0.8＞Kj≥0.6，判为基本通过；Kj＜0.6，判为不通过，必要时作简要说明。

5、在技术验收表中，带“★”的为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。

6、对三级安全防范工程，序号第3、4、10项内容可简略。

7、验收结论一律填写“通过”或“基本通过”或“不通过”。

验 收 结 论 汇 总 表

| 施工质量 验收结论 |  | 验收组负责人签名： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 技术验收 结 论 |  | 验收组负责人签名： 年 月 日 |
| 资料审查 结 论 |  | 审查组负责人签名： 年 月 日 |
| 系统验收 结 论 |  | 验收委员会主任签名： 副主任签名： |
| 建议与要求： |  |  |

施 工 质 量 抽 查 验 收

| 项目 |  |  | 要求 |  | 方法 | 检查结果 |  |  | 抽 查百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不 合格 |  |
| 设备安装质量 | 前端设备 | 1．安装位置（方向） | 合理，有效 |  | 现场抽查观察 |  |  |  | 抽查 |
|  |  | 2．安装质量（工艺） | 牢固、整洁、美观、规范 |  | 现场抽查观察 |  |  |  |  |
|  |  | 3．线缆连接 | 视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开、走向顺直，无扭绞 |  | 复核、抽查或对照图纸 |  |  |  |  |
|  |  | 4．通电 | 工作正常 |  | 现场通电检查 |  |  |  | 100% |
|  | 控制设备 | 5．机架、操作台 | 安装平稳、合理、便于维护 |  | 现场观察 |  |  |  | 抽查 |
|  |  | 6．控制设备安装 | 操作方便、安全 |  | 现场观察 |  |  |  |  |
|  |  | 7．开关、按钮 | 灵活、方便、安全 |  | 现场观察、询问 |  |  |  |  |
|  |  | 8．机架、设备接地 | 接地规范、安全 |  | 现场观察、询问 |  |  |  |  |
|  |  | 9．接地电阻及雷电防护措施 | 符合第3．9．3及3．9．5条相关要求 |  | 对照检验报告、第6．3．6条，核对检验报告，现场观察 |  |  |  |  |
|  |  | 10．机架电缆线扎及标识 | 整齐，有明显编号、标识并牢靠 |  | 现场检查 |  |  |  | 抽查 |
|  |  | 11．电源引入线缆标识 | 引入线端标识清晰、牢靠 |  | 现场检查 |  |  |  | 抽查 |
|  |  | 12．通电 | 工作正常 |  | 现场通电检查 |  |  |  | 100% |
| 管线敷设质量 |  | 13．明敷管线 | 牢固美观、与室内装饰协调，抗干扰 |  | 现场观察、询问 |  |  |  | 抽查1~2处 |
|  |  | 14．接线盒、线缆接头 | 垂直与水平交叉处有分线盒，线缆安装固定、规范 |  | 现场观察、询问 |  |  |  | 抽查1~2处 |
| 检查结果KS（合格率）统计： |  |  |  | 施工质量验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工验收组（人员）签名： |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |  |  |

技   术   验   收

| 序 号 |  | 检 查 项 目 | 检查要求与方法 | 检 查 结 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 基本 合格 | 不 合格 |
| 基本要求 | 1* | 系统主要技术性能 | 第8．3．2条第2款 |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 | 第8．3．2条第3款 |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 | 第8．3．2条第4款 |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 | 第8．3．2条第5款 |  |  |  |
|  | 5 | 重要防护目标的安全防范效果 | 第8．3．2条第6款 |  |  |  |
|  | 6 | 系统集成功能 | 第8．3．2条第7款 |  |  |  |
| 报警 | 7 | 误、漏报警，防护范围与防拆保护抽查 | 第8．3．2条第8款 |  |  |  |
|  | 8* | 系统布防、撤防、旁路、报警显示 | 第8．3．2条第8款 |  |  |  |
|  | 9 | 联动功能 | 第8．3．2条第8款 |  |  |  |
|  | 10 | 直接或间接联网功能，联网紧急报警响应时间 | 第8．3．2条第8款 |  |  |  |
| 视频安防监控 | 11 | 主要技术指标 | 第8．3．2条第9款 |  |  |  |
|  | 12* | 监视与回放图像质量 | 第8．3．2条第9款 |  |  |  |
|  | 13 | 操作与控制 | 第8．3．2条第9款 |  |  |  |
|  | 14 | 字符标识 | 第8．3．2条第9款 |  |  |  |
|  | 15 | 电梯厢监控 | 第8．3．2条第9款 |  |  |  |
| 出入口控制 | 16 | 系统功能与信息存储 | 第8．3．2条第10款 |  |  |  |
|  | 17 | 控制与报警 | 第8．3．2条第10款 |  |  |  |
|  | 18 | 联网报警与控制 | 第8．3．2条第10款 |  |  |  |
| 访客对讲 | 19 | 系统功能 | 第8．3．2条第11款 |  |  |  |
|  | 20 | 通话质量 | 第8．3．2条第11款 |  |  |  |
|  | 21 | 图像质量 | 第8．3．2条第11款 |  |  |  |
| 电子巡查 | 22 | 数据显示、归档、查询、打印 | 第8．3．2条第12款 |  |  |  |
|  | 23 | 即时报警 | 第8．3．2条第12款 |  |  |  |
| 停车库 | 24 | 紧急报警装置 | 第8．3．2条第13款 |  |  |  |
|  | 25 | 电视监视 | 第8．3．2条第13款 |  |  |  |
|  | 26 | 管理系统工作状况 | 第8．3．2条第13款 |  |  |  |
| 监控中心 | 27 | 通信联络 | 第8．3．2条第14款 |  |  |  |
|  | 28 | 自身防范与防火措施 | 第8．3．2条第14款 |  |  |  |
| 检查结果KJ（合格率）： |  |  | 技术验收结论： |  |  |  |
| 技术验收组（人员）签名： |  |  | 验收日期： |  |  |  |

资  料  审  查

| 序 号 | 审 查 内 容 | 审 查 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完 整 性 |  |  |  | 准 确 性 |  |  |  |
|  |  | 合格 |  | 基本合格 | 不 合格 |  | 合格 | 基本合格 | 不 合格 |
| 1 | 设计任务书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同（或协议书） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初步设计论证意见 （含评审委员会、小组人员名单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通过初步设计论证的整改落实意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正式设计文件和相关图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统试运行报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程竣工报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统使用说明书 （含操作说明及日常简单维护说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 售后服务条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 工程初验报告 （含隐蔽工程随工验收单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 工程竣工核算报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工程检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 图纸绘制规范要求 | 合格 |  |  | 基本合格 |  |  | 不 合格 |  |
| 审查结果KZ（合格率）统计： |  | 审查结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查组（人员）签名： |  |  | 验收日期： |  |  |  |  |  |  |

安全防范设施验收委员会（小组）人员名单

| 单 位 |  |  | 职 务/职 称 |  | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 安 技 防 管 理 部 门 | 意见： 年 月 日（印） | 建 设 单位 |  | 意见： 年 月 日（印） |  |

验收意见整改回复附后。