湖 北 省 安 全 防 范 设 施 方 案

评  审  表

设施名称

设施地址

建设单位                     （公章）

联 系 人            电话

施工单位                     （公章）

法人代表

联 系 人            电话

填表说明

1.本表由方案论证评审委员会填写。

2.序号栏内打“*”表示重要论证内容。

3.根据论证意见（合格、基本合格、不合格），在论证意见栏内选择相应空格打“√”。

①在合格栏内打“√”是指所论证的内容能够完全达到要求，计算得分时每个“√”得1分；②在基本合格栏打“√”是指所论证的内容不能完全达到要求，在计算得分时，每个“√”得0.6分；③在不合格栏打“√”是指所论证的内容达不到要求，在计算得分时，每个“√”不得分。

4.“得分”栏填写所论证内容的得分数，即合格栏内的总分+基本合格栏内的总分。

5.“论证合格率”栏填写所论证内容的得分率，即得分数÷所论证内容的项目数×100%。

6.论证结论的评判规则为：在无重要内容不合格的条件下，论证合格率≥80%为通过；≥60%为基本通过；＜60%或有重要论证内容不合格的为不通过。

根据评判规则，在论证结论“通过”、“基本通过”、“不通过”栏内选择相应的空格打“√”。

7.“建议与要求”栏由方案论证评审委员会根据在方案论证中发现的问题或不足填写“建议与要求”。

8.施工单位根据评审委员会“建议与要求”提出整改措施，并经建设单位签署认可意见。

评  审  意  见  书

| 得 分 |  | 评 审 合 格 率 |  | % | 有无重要论证 内容不合格 | 有 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 审 结 论 |  | 通 过 | 基本通过 | 不 通 过 | 评审委员会主任、副主任委员签名： |  |  |
| 建议和要求： |  |  |  |  |  |  |  |

| 类别 | 序号 | 论证内容 | 论 证 要 求 | 论 证 意 见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 设 计 依 据 | 1* | 设计任务书 | 应有任务来源、项目内容、系统建成后达到的预期效果 |  |  |  |
|  | 2 | 合同复印件 | 具有合同签约单位、金额、合同双方约定的有关事项 |  |  |  |
|  | 3 | 设计依据 | 有关标准、政府的规定要求、风险等级认定、设计任务书 提供设计依据的及现场勘察情况 |  |  |  |
|  | 4 | 技术指标 | 应符合国家及行业标准中的有关规定和要求 |  |  |  |
| 系 统 组 成 及 功 能 | 5* | 系统组成 | 应根据设计任务书、有关标准、管理规定和要求，并结合防护目标的实际要求设计的（子）系统构成 |  |  |  |
|  | 6 | 系统框图 | 系统总体框图及各分（子）系统关联的原理图框图、各分（子）系统电原理图 |  |  |  |
|  | 7* | 系统总体功能 | 应达到设计任务书和有关规定的要求 |  |  |  |
|  | 8 | 各分系统功能 | 各分系统的设备配置和结构形式应合理、可行，具有较好的 安全防范作用 |  |  |  |
|  | 9* | 主要设备的性能 | 选用设备的性能满足系统技术指标的需要 |  |  |  |
|  | 10 | 主要设备配置表 | 应包括设备的编号、名称、型号、数量、产地 |  |  |  |
|  | 11 | 联动对应表 | 应包括联动对应设备的编号、名称、部位等 |  |  |  |

论证主要内容登记表

| 系 统 组 成 及 功 能 | 12 | 前端设备平面布防图及布位表 | 应包括各系统前端设备的平面布防图，并标明各设备的安装位置、方向、编号 并附上布位表（编号、设备名称、安装位置） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13* | 前端设备的安装施工图 | 提供前端设备安装立面图、平面图 |  |  |  |
|  | 14 | 重要部位或目标的设防 | 应选用二种以上不同原理的入侵探测器进行重点设防 |  |  |  |
|  | 15 | 防范区域的报警联动功能 | 根据需要，在条件许可的情况下，实现防盗报警与视频安防监控的联动 |  |  |  |
|  | 16 | 控制室的布局及平面布置图 | 遵循布局合理，便于操作和维护的原则，并提供控制室布局和设备布置图 |  |  |  |
|  | 17 | 控制室的自身防护和通讯 | 控制室应有自身防护设施和通讯设备 |  |  |  |
| 系 统 先 进 性 | 18* | 各种信号的传输方式 | 应根据传输距离、设备数量、设备分布、信号种类等对传输方式做出合理选择（如有线、无线、多线、总线、视频电缆、光缆等） |  |  |  |
|  | 19 | 线路敷设工艺 | 对路由、敷设方式、防火防破坏能力、管道径口及接头处等提出工艺要求 |  |  |  |
|  | 20 | 抗干扰措施 | 对强电系统等辐射可能给系统信号造成干扰的因素采取的相应措施 |  |  |  |

续前表

| 系 统 先 进 性 | 21* | 系统设计余量 | 系统应留有可扩展的余量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | 系统的集中控制能力和先进性 | 能采用计算机多媒体技术进行集中控制，在某些技术的应用上具有先进水平 |  |  |  |
|  | 23 | 系统的优化设计 | 系统的配置和结构属于优化设计 |  |  |  |
|  | 24 | 无线传输 | 无线频点、发射功率、信号传输的可靠性必须达到技防要求，前端装置处于欠压工作时应有欠压指示 |  |  |  |
|  | 25 | 图像切换的同步方式 | 在视频安防监控的方案中应介绍图像切换时的同步方式 |  |  |  |
|  | 26 | 供电及备用电源 | 应有系统供电方式。防盗报警及出入口控制系统必须有备用电源，电源的容量及其它参数应满足使用要求 |  |  |  |
|  | 27 | 防雷与接地 | 应有可靠的系统接地和防雷措施 |  |  |  |
|  | 28 | 产品质量证明 | 已列入发证目录的产品，应持有国家管理部门或国家认证中心颁发的生产、销售许可证或认证证书 |  |  |  |
|  | 29 | 售后服务 | 对操作培训、设备的保修期及今后的维修服务做出承诺 |  |  |  |
| 设 计 文 件 | 30 | 方案内容的完整性 | 方案的文本内容完整，图表齐全，质量证明文件齐备 |  |  |  |
|  | 31 | 图、文、表相关内容的一致性 | 设计方案中，图、文、表涉及的相关内容应一致 |  |  |  |
|  | 32 | 图、文数据的规范和准确性 | 图形符号的绘制、文本的编写应规范，内容应准确 |  |  |  |

评 审 委 员 会 名 单

| 单 位 | 职 务/职 称 | 签 名 |
| --- | --- | --- |

评审意见整改回复确认表

建设单位意见： 签名： 年 月 日

评审意见整改回复附后。